## Бытовые сплит-системы
2016-04-13 | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм | ВЕС, кг вн/внеш | ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Тепловые насосы VIKING Эффективный обогрев зимой -30оС / SEER 8,5 / SCOP 6,1 / Class A+++ / Рекордно низкий уровень шума 21 дБ / Память положения жалюзи / Комплекс самодиагностики / Защита от перепадов напряжения / Гарантия 3 года
| EACS/I - 09 HVI/N3 | 2,6 (0,6 - 3,2) | 3,0 (0,6 - 4,0) | 866×292×209 | 11 / 41 | 81250
| EACS/I - 12 HVI/N3 | 3,5 (1,2 - 4,0) | 3,7 (2,0 - 5,3) | 866×292×209 | 11 / 43,5 | 84500
| EACS/I - 18 HVI/N3 | 5,3 (1,0 - 6,3) | 5,5 (1,0 - 6,8) | 1018×319×230 | 14 / 51 | 94250
| EACS/I - 24 HVI/N3 | 7,1 (2,0 - 8,6) | 7,3 (1,9 - 9,0) | 1178×326×264 | 17 / 65 | 113750
Инверторные сплит-системы серии MONACO Super DC Inverter 15Y SEER Class A++ / Эффективный обогрев зимой (SCOP 5,1) / Воздушный фильтр 6в1 / Рекордно низкий уровень шума 23 дБ / Память положения жалюзи / Комплекс самодиагностики / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -15/ Гарантия 3 года
| EACS/I - 07 HM/N3_15Y | 2,1 (0,6 - 2,3) | 2,6 (0,6 - 2,8) | 790×275×200 | 9/24 | 27950
| EACS/I - 09 HM/N3_15Y | 2,6 (0,6 - 2,8) | 3,0 (0,6 - 3,2) | 790×275×200 | 9/26,5 | 30550
| EACS/I - 12 HM/N3_15Y | 3,4 (0,6 - 3,6) | 3,5 (0,6 - 3,8) | 790×275×200 | 9/31 | 34450
| EACS/I - 18 HM/N3_15Y | 5,3 (1,3 - 6,6) | 5,8 (1,1 - 6,8) | 970×300×224 | 13,5/45 | 54600
| EACS/I - 24 HM/N3_15Y | 7,0 (2,0 - 8,2) | 7,3 (2,0 - 8,5) | 1078×325×246 | 17/53 | 71500
Инверторные сплит-системы серии SLIDE DC Inverter Рекордно низкий уровень шума 24 дБ / Электростатический + LTC Фильтр / Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи / EER класс A / Защитиа от перепадов напряжения / Стабильная работа до -10/ Гарантия 3 года
| EACS/I - 07 HSL/N3 | 2,1 (0,9 - 2,3) | 2,6 (0,9 - 2,5) | 745×270×214 | 7,7/22 | 24375
| EACS/I - 09 HSL/N3 | 2,6 (0,9 - 3,0) | 2,7 (0,9 - 3,0) | 745×270×214 | 7,7/22,9 | 27300
| EACS/I - 12 HSL/N3 | 3,2 (0,9 - 3,6) | 3,3 (0,9 - 3,6) | 745×270×214 | 7,9/23,2 | 31200
Традиционные сплит-системы серии AIR GATE (2 цветовых решения: черный глянцевый / белый глянцевый) Зеркальная панель (лаковое покрытие корпуса) / Генератор холодной плазмы/HEPA+Угольный фильтр/ EER Class A / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -7 / Гарантия 3 года
| EACS - 07HG-M/B/N3 | 2.2 | 2.4 | 750×250×190 | 7/22 | 22750
| EACS - 09HG-M/B/N3 | 2.6 | 2.8 | 750×250×190 | 7,3/26 | 24375
| EACS - 12HG-M/B/N3 | 3.2 | 3.5 | 750×250×190 | 7,5/27 | 28600
| EACS - 18HG-M/B/N3 | 5 | 5.1 | 920×313×226 | 11/36 | 43875
| EACS - 24HG-M/B/N3 | 6.5 | 6.8 | 1035×313×220 | 13/42 | 53950
Традиционные сплит-системы серии PROF AIR Низкий уровень шума / Детектор утечки фреона / Память настроек пользователя / Скрытый дисплей / EER Class A / Увеличенная длина трассы / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -7/ Гарантия 3 года
| EACS - 07HPR/N3 | 2.2 | 2.4 | 717x193x302 | 7,5/23,7 | 20800
| EACS - 09HPR/N3 | 2.6 | 2.8 | 717x193x302 | 7,8/26,4 | 22750
| EACS - 12HPR/N3 | 3.5 | 3.7 | 805x193x302 | 8,8/30,1 | 27300
| EACS - 18HPR/N3 | 5.3 | 5.6 | 964x222x325 | 11/36,5 | 42575
| EACS - 24HPR/N3 | 7 | 7.6 | 1106x232x342 | 14/49 | 53950
Традиционные сплит-системы серии LOUNGE 16Y Низкий уровень шума / Самоочистка полного цикла / Детектор утечки фреона / Память настроек пользователя / Функция Follow me / Скрытый дисплей / EER Class A / Увеличенная длина трассы / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -7/ Гарантия 3 года
| EACS - 07HLO/N3_16Y | 2.2 | 2.4 | 715x250x188 | 6,5/22 | 20150
| EACS - 09HLO/N3_16Y | 2.6 | 2.8 | 715x250x188 | 6,5/24,5 | 22100
| EACS - 12HLO/N3_16Y | 3.5 | 3.7 | 800x275x188 | 8/28 | 26650
Традиционные сплит-системы серии NORDIC Акриловый дисплей / Фотокаталитический+NegativeIon фильтр / Сверхмощная модель 36 000 BTU / EER Class A / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -7/ Гарантия 3 года
| EACS - 18HN/N3 | 5 | 5.1 | 920×313×226 | 11/36 | #REF!
| EACS - 24HN/N3 | 6.5 | 6.8 | 1035×313×220 | 13/42 | #REF!
| EACS - 36HT/N3 | 9.4 | 9.6 | 1350×367×266 | 19,5/64 | #REF!
Сменные цветные панели
Тел: +7 (495) 777-1997
e-mail: diler@rusklimat.ru
Мобильные кондиционеры
Silver фильтр / керамический нагревательный элемент / пуль ДУ
Мобильные кондиционеры (Серия М)
Ионизатор / Silver фильтр / керамический нагревательный элемент / пульт ДУ
Система очистки воздуха
Тел: +7 (495) 777-1997
e-mail: diler@rusklimat.ru
Мобильные кондиционеры серии ECO
Выносной пульт / световая индикация режимов работы / встроенная помпа / компактные размеры
Традиционные сплит-системы серии SLIM
Теплообменник Blue Fin/Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтрации /энергоэффективность класс "А" / R410